| 滦州市人民医院净化过滤网议价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（公章） |  | 联系人 | 联系电话 |  | 单位地址 |  |  |
| 科室 | 名称 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
| ICU、NICU | 初效过滤器 | 595*595*96 |  | 2 |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 595*493*96 |  | 4 |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 595*290*96 |  | 8 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 592*287*534 |  | 4 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 592*490*534 |  | 8 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 592*592*534 |  | 8 |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 320*320*150 |  | 2 |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 484*484*150 |  | 35 |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 305*610*220 |  | 4 |  |  |  |
| ECU | 初效过滤器 | 290*490*46 |  | 4 |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 490*490*46 |  | 4 |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 490*595*46 |  | 4 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 287*490*381 |  | 4 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 490*490*391 |  | 4 |  |  |  |
|  | 中效过滤器 | 592*490*381 |  | 4 |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 543*543*75 |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |