| 滦州市人民医院定位机CT维修议价报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购内容：影像科飞利浦定位机维修CT（型号Brilliance CT BigBore 编号：75020 ） 二、故障现象：机架不能上电，DMC通讯异常，探测器相关部件故障可能性大（详询设备科）。 三、要求：故障诊断，更换探测器通讯板，维修后图像符合出厂标准。 四、最高限价60000元。 五、合同履行期限：2日内 |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章） | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 项目名称 |  | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
| 定位机CT维修 |  | 1 |  |  | 保修时间： 如怀疑其他配件单独报价 |
| 探测器通讯板 |  | 1 |  |  |  |
| 其他配件如有： |  |  |  |  |  |