| 滦州市人民医院彩超维修议价报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容及要求：彩超故障急需维修 - 型号：Vo Iuson E10 编号：E80004 品牌：GE - 故障现象：使用过程中频繁死机重启，故障代码（0X107F）初步判断主电源故障，详询设备科 - 要求更换主电源，和设备匹配使用 - 五、合同履行期限：3日内（急需维修） 六、最高限价36000元 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章） |  | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 保修时间 |