| 滦州市人民医院议价报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（公章） | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 服务名称 | 数量 |  | 单价 | 总计 | 备注 |
| 中央空调维修 | 1 |  |  |  | 冷却塔维修，更换皮带及空开、电机检测，维修补水泵，更换排气阀，更换热水循环泵，立式循环泵，电机7.5kw，更换冷冻水循环泵，立式循环泵，电机18.5kw，电磁阀更换，维修一层送风阀。机组保养一次：中央空调风管清洗，主管道更换自动排气阀，一层大过滤网清洗，风机盘管放气。 |