| 滦州市人民医院颈椎脊柱非手术减压治疗系统维修议价报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容及要求：颈椎脊柱非手术减压治疗系统维修 - 型号：SDS9900购置日期：2019.2.27 厂家：安徽瑞德医疗设备制造有限公司 - 故障现象：颈椎脊柱非手术减压治疗系统通讯故障 - 要求：更换伺服放大器1个，伺服控制器伺服电机通讯线2条 - 五、合同履行期限：10日内 - 六、最高限价3.6万元 |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章） | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
| 伺服放大器 |  | 1 |  |  | 保修时间 |
| 伺服电机通讯线 |  | 2 |  |  |  |