| 滦州市人民医院发电机组维护保养服务报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：发电机组维护保养 1、采购内容及要求：我院现有康姆勒500KW发电机组2台，型号COMLER500；康明斯500KW发电机组2台，型号COMLER500需要进行周期保养。 2、保养内容，根据机组型号按照出厂要求年度周期保养，更换柴油滤清器，机油滤清器，机油旁通滤清器，水滤，空气滤清器，机油，防冻液，管路胶管等配件，整机并机调试，达到出厂合格标准。 二、最高限价22000元 |  |  |  |  |
| 供应商（公章） | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |
| 服务项目 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| 康姆勒发电机组维护保养 |  | 2 |  |  |
| 康明斯发电机组维护保养 |  | 2 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |