	滦州市人民医院3.0T磁共振成像系统维修报价表

	一、项目概况
型号规格： MAGNETOM Vida,安装日期：2024年 品牌：西门子。故障现象：扫描过程中突然停机报错，初步诊断为梯度放大器及梯度整流板有问题，故障信息详询设备科13780538197

二、需求：根据故障信息更换梯度放大器及梯度整流板,维修完成后图像达到出厂合格要求。

三、合同履行期限：合同签订后2日内维修完成（急需维修）

四、预算金额9.5万元

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	项目名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	保修时间

	3.0T磁共振成像系统维修
	1
	
	
	


