	滦州市人民医院医共体榛子镇中心卫生院1.5T西门子核磁维修报价表

	1.5T西门子核磁，型号：ESSENZA，开始使用日期：2010年9月。
1、故障现象：病人检查床水平进出位置电机总成B相短路报警，具体故障详询设备科。
2、需求：工程师到场维修并校准数据、整体维修后达到科室使用要求，维修后相同故障保修6个月。

3、合同履行期限：合同签订之日起30日内。
4、预算金额36000元，最高限价36000元。

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	项目名称
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	保修时间

	医共体榛子镇中心卫生院1.5T西门子核磁维修
	1
	
	
	


