	滦州市人民医院数字化医用X射线摄影系统（车载DR）维修报价表

	1、数字化医用X射线摄影系统（车载DR），厂家：邦盛医疗，型号：FS-500DDR-I，生产日期：2018年09月。
2、故障现象：图像质量差，图像均匀性下降，图像灰白度不对称，影响诊断的敏感度。
3、需求：工程师到场维修，根据故障现象更换所需配件，初步判断球管可能有问题，具体情况需工程师现场判断，更换的配件必须为全新6个月内生产（需提供相应证明），保证图像质量，不接受维修、拆机配件，保修时间至少2年，5日内完成维修。
4、合同履行期限：合同签订之日起30日内。

5、预算金额35000元，最高限价35000元。

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	项目名称
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	保修时间

	数字化医用X射线摄影系统（车载DR）维修
	1
	
	
	


