## 表格_20260427
新建发热门诊太阳能接入宿舍浴室及洗衣房工程量清单
序号 | 项目名称 | 材质/规格 | 工程量 | 单位 | 备注
1 | 保温一体管（PPR 段） | PPR + 聚氨酯 + HDPE，DN75 国标 | 150 | 米 | 含管材+保温+外护成品管
2 | 保温一体管（钢管段） | 钢管 + 聚氨酯 + HDPE，DN75 国标 | 48 | 米 | 含管材+保温+外护成品管
3 | 管道外护铝板 | 铝板 | 140 | 米 | 含制作、安装、收口
4 | 管件（弯头/三通/法兰） | DN75 全套 | 1 | 批 | 含垫片、螺栓全套辅件
5 | 控制线 | PVVP-2*1.0 | 1 | 处 | 含线缆及接线端子
6 | 温控仪 | —— | 1 | 项 | 设备本体
7 | 管道支架/固定 | 镀锌角钢 4*4 | 35 | 处 | 支架材料+防腐处理
8 | 横梁 | 镀锌角钢 5*5 | 48 | 米
9 | 丝扣球阀 | DN75 | 3 | 个 | 国标阀门本体
10 | 水位开关/排气阀/电磁阀 | 配套专用 | 1 | 套 | 全套设备本体
11 | 温度表+压力表 | 成套专用 | 1 | 套 | 含表计及阀门配件
12 | 自限温电伴热带 | 低温型 | 120 | 米 | 伴热带本体
13 | 打孔 | 砖混、孔径75 | 1 | 个 | 含封堵，墙面修复
14 | 热熔管及管件 | PPR，De 75 | 1 | 项 | 室内终端，无需保温
15 | 管卡 | 不锈钢，适配 DN75/DN675 | 10 | 个 | 含膨胀螺栓配件
16 | 管道泵 | 恒压变频 | 1 | 个 | 设备本体
17 | 配电箱 | —— | 1 | 个 | 箱体及内部元件
18 | 电缆 | RVV2-3*4+1 | 30 | 米 | 线缆本体
19 | 吊装费 | 8t 吊车 | 2 | 台班 | 含设备、管材吊装就位，含司机及燃油费
20 | 管道安装人工 | 管道安装、焊接、试压、冲洗、保温配合 | 25 | 工日 | 含现场施工人员劳保、安全培训
21 | 地面拆除及恢复 | 花砖/混凝土切割、破除、清运、基层恢复、面层修复 | 45 | 米 | 含人工+小型机械+垃圾清运
22 | 辅材费 | 焊条、生料带、密封胶、防锈漆、耗材等安装辅材 | 1 | 项 | 施工过程中消耗的零星辅材