	滦州市人民医院中心负压机组采购报价表

	1、我院中心负压机组搬迁，设备老化，拟购置中心负压机组1套。目前我院开放床位800床，普通病房750床、ICU重症监护50床。机组配置模式：水环式负压系统（一用一备，2台真空泵），任意一台可满足满负荷工况，单台抽气量≥395 m³/h，实现泵组轮换运行、故障自动切换，负责安装。具有除菌、灭菌装置及相关配件，包含地下管道安装约150米。详细参数见附件。
2、预算金额50000元，最高限价50000元。

3、质保要求：整机质保≥2年，真空泵主机质保≥3年；提供安装指导、竣工图纸、压力容器资料、检测报告，满足卫健部门验收。

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	货物名称
	生产厂家
	规格
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	保修时间

	中心负压机组
	
	
	
	
	
	


